{"text_format":"5","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz 1"],"props":{"last_modified_by":"serwis"},"defined_names":["_","_Akcesoria","_Białka","_ELEKTROLITY","_ENZYMY","_KALIBRATORY","_KONTROLE","_Leki","_SUBSTRATY","APO_kal","B10_KC","B10_VAT","B11_KC","B11_VAT","Bilitrol","CA","Calimat","Cen_brutto","Cen_net","Cena_brut","Cena_brutto","Cena_brutto_1","Cena_katal","Cena_net","Cena_net_Vtk2","Cena_net_Vtk2c","Cena_netto","Cena_netto_rabat","CK_MB_Kontrol","Control_Set_A","Control_Set_B","Control_Set_C","Control_Set_D","Control_Set_E","CRP","DoA_A","DoA_B","DoA_C","DoA_Cal_D","DoA_E","HbA1c","HbA1cH","HbA1cR","HDLDirectKalibrator","Ilosc","Ilość","KC","KC_Vtk2","KC_Vtk2c","Kod_ref","Kone_I","Kone_I_oraz_II","Kone_II","KontrolNU","L.badan_chromogen","L.badan_odczynnik","L_testów","LDLDirectKalibrator","LKKK","LyotrolN_P","Mikro","Nortrol_Abtrol","Protiline_CRP_Kal","Protiline_Kontrol","Qnt","R15_KC","R15_VAT","Rabat","Rabat_ogól","Rabat_prod","Rabat_Vtk2","Rabat_Vtk2c","REFS","RF_Kontrol","Specikal","Specitrol_Nortrol_Abtrol","StwkaVAT","SUMA_oferty","TDM_Cal_Set_A","TDM_Cal_Set_B","TDM_Cal_Set_C","TOX_Cal_A","TOX_Cal_B","TOX_Cal_C","Ukryj_kolumne_rabat_N26","VAT","VAT_Vtk2","VAT_Vtk2c","WAR222","Wart_kontraktu","Wart_Net","Wart_Net_Vtk2","Wart_Net_Vtk2c","Wart_Rabat","Zymotrol"],"not_rendered":{"external_links":3,"defined_names":95},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz 1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"merged":[[0,10,0,11],[1,2,1,6],[14,0,14,7],[15,0,15,5],[16,0,16,11],[18,0,18,11],[19,0,19,11],[20,1,20,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Załącznik 2  -  FORMULARZ CENOWY"]
[]
[null,"Pakiet nr 2- STRZYKAWKI"]
[]
[]
["Lp.","Nazwa artykułu","Numer katalogowy","Nazwa handlowa ","Producent ","J. m.","Ilość","Cena jedn. netto","Wartość netto stanowiąca\niloczyn\n A x B = C","VAT  %","Kwota VAT"," Wartość brutto stanowiąca sumę\nC + E = F"]
[{"$nulls":6},"A"," B","C","D","E","F"]
[1,"Strzykawka j.u. 2 ml ",{"$nulls":3},"op. 100 szt.",250,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"Strzykawka j.u. 5 ml ",{"$nulls":3},"op. 100 szt.",300,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"Strzykawka j.u. 10 ml ",{"$nulls":3},"op. 100 szt.",500,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"Strzykawka j.u. 20 ml ",{"$nulls":3},"op. 100 szt.",450,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"Strzykawka Janett 100 ml  - skala mała \nco 1 lub 2 ml, duża co 10 ml, końcówka scięta usytuowana centralnie, lub standardowa usytuowana centralnie.",{"$nulls":3},"szt.",{"v":1300,"d":"1,300"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"Strzykawka j.u. 50/60 ml Luer/Lock  \nz dwustronną skalą pomiarową kompatybilna\n z pompą  infuzyjną typu ASCOR i MEDIMA",{"$nulls":3},"szt.",{"v":4000,"d":"4,000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"Strzykawka 50/60 ml Luer/Lock bursztynowa \nlub czarna  z dwustronną skalą pomiarową \nkompatybilna z pompą  infuzyjną typu ASCOR i MEDIMA",{"$nulls":3},"szt.",750,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Suma",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["Zamawiający wymaga:\nAby asortyment z wszystkich poz. był sterylny.                                                                                                                                                                                                                                                                               poz. 1-4 wymagane strzykawki Luer\npoz. 6,7 aby zaoferowane strzykawki były wpisane w menu pomp."]
[]
[" Zamawiający dopuszcza:\nmaksymalną ilości szt. w najmniejszym oferowanym op. zbiorczym jak poniżej;\npoz. 1 strzykawka 2 ml  max. - 300 szt.\npoz. 2 strzykawka 5 ml  max. - 200 szt.\npoz. 3 strzykawka 10 ml max. -150 szt.\npoz. 4 strzykawka 20 ml max.- 100 szt. \npoz.1-4 Zamawiajacy dopuszcza zarówno strzykawki dwu lub trzyczęsciowe.                                                                                                                                                                                                                                                                           \n\npoz. 6 i 7 strzykawka 50/60 do pomp  ml max. do - 100 szt.                                                                                                                                                                                                                                                          \nZamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionego asortymentu w innych\nopakowaniach z jednoczesnym podaniem wielkości oferowanego opakowania w kolumnie \"Nazwa artykułu\" i odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań w kolumnie \"Ilość\" oraz wymaga aby \npozostawić niepełne opakowania w celu porównania ofert. Jednocześnie zamawiający zastrzega że opakowania nie mogą być większe niż podane przez zamawiającego w powyższym opisie\npoz. 1-5 strzykawki które posiadają oznaczenie logo producenta i nazwę własną na cylindrze, w celu zapewnienia pełnej identyfikacji strzykawki, oraz strzykawki które posiadają rozszerzoną długośc skali  pojemności  nominalnej strzykawki na cylindrze.\n- strzykawki bez logo i nazwy własnej producenta na cylindrze, posiadające skalę nominalną, odpowiadającą deklarowanej pojemności, bez skali rozszerzonej                                                                                                                                                                                    \n- strzykawki z całkowitą długością skali na cylindrze, odpowiadającej pojemności nominalnej strzykawki\npoz. 6 i 7 strzykawki jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych 50ml, które mogą posiadać oznaczenie logo producenta i nazwę własną na cylindrze, w celu zapewnienia pełnej identyfikacji strzykawki \noraz umożliwienia poprawnego i szybkiego ustawienia w menu pompy infuzyjnej, posiadające dodatkowy pierścień stabilizujący wokół ujścia oraz poprzeczne wcięcie na tłoku, oraz dopuszcza strzykawki z jednostronną skalą pomiarową zgodną z normą PN - EN ISO 7886 - 2 dotyczącą strzykawek do pomp infuzyjnych.                                                                                                                                                                                 \n\n"]
["UWAGA!\nBrak wypełnienia kolumny -Numer katalogowy-,-Nazwa handlowa-,-Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie  art. 226 ust. 1 pkt 5 PzpPzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -."]
[null,"Informacja dla Wykonawcy:\nFormularz cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym\n lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. \n"]