{"text_format":"5","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Pakiet 1","Pakiet 2"],"props":{"creator":"X","last_modified_by":"personel","company":"X"},"defined_names":["_","_Akcesoria","_Białka","_ELEKTROLITY","_ENZYMY","_KALIBRATORY","_KONTROLE","_Leki","_SUBSTRATY","APO_kal","B10_KC","B10_VAT","B11_KC","B11_VAT","Bilitrol","CA","Calimat","Cen_brutto","Cen_net","Cena_brut","Cena_brutto","Cena_brutto_1","Cena_katal","Cena_net","Cena_net_Vtk2","Cena_net_Vtk2c","Cena_netto","Cena_netto_rabat","CK_MB_Kontrol","Control_Set_A","Control_Set_B","Control_Set_C","Control_Set_D","Control_Set_E","CRP","DoA_A","DoA_B","DoA_C","DoA_Cal_D","DoA_E","HbA1c","HbA1cH","HbA1cR","HDLDirectKalibrator","Ilosc","Ilość","KC","KC_Vtk2","KC_Vtk2c","Kod_ref","Kone_I","Kone_I_oraz_II","Kone_II","KontrolNU","L.badan_chromogen","L.badan_odczynnik","L_testów","LDLDirectKalibrator","LKKK","LyotrolN_P","Mikro","Nortrol_Abtrol","Protiline_CRP_Kal","Protiline_Kontrol","Qnt","R15_KC","R15_VAT","Rabat","Rabat_ogól","Rabat_prod","Rabat_Vtk2","Rabat_Vtk2c","REFS","RF_Kontrol","Specikal","Specitrol_Nortrol_Abtrol","StwkaVAT","SUMA_oferty","TDM_Cal_Set_A","TDM_Cal_Set_B","TDM_Cal_Set_C","TOX_Cal_A","TOX_Cal_B","TOX_Cal_C","Ukryj_kolumne_rabat_N26","VAT","VAT_Vtk2","VAT_Vtk2c","WAR222","Wart_kontraktu","Wart_Net","Wart_Net_Vtk2","Wart_Net_Vtk2c","Wart_Rabat","Zymotrol"],"not_rendered":{"external_links":3,"defined_names":95},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Pakiet 1","index":0,"n_rows":71,"n_cols":12,"rows_kept":71,"merged":[[2,0,2,4],[32,0,32,7],[40,0,40,11],[42,0,42,11],[44,0,44,11],[46,0,46,11],[48,0,48,11],[51,0,51,11],[54,0,54,11],[57,0,57,11],[59,0,59,11],[62,0,62,11],[64,0,64,11],[66,1,66,2],[67,1,67,11],[70,1,70,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Załącznik nr 2  -  FORMULARZ CENOWY"]
[]
["Pakiet nr 1 - Odzież, serwety oraz obłożenia sterylne do zabiegów chirurgicznych"]
["Lp.","Nazwa artykułu","Numer katalogowy","Nazwa handlowa","Producent ","J. m.","Ilość","Cena jedn. netto","Wartość netto stanowiąca iloczyn         A x B = C","VAT  %","Kwota VAT"," Wartość brutto stanowiąca sumę             C + E = F"]
[{"$nulls":6},"A"," B","C","D","E","F"]
[1,"Czepek chirurgiczny męski wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze nie mniejszej niż 15g/m2 z podwójną wstawką pochłaniającą pot na całej szerokości czoła, ściągnięty z tyłu lekką gumką. Sposób pakowania w kartoniki max 100 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie",{"$nulls":3},"szt.",300,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"Czepek chirurgiczny wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min.25g/m2, wiązany na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia. Pakowany w kartonik  w formie podajnika. Kolor zielony",{"$nulls":3},"szt.",{"v":3000,"d":"3,000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"Czepek chirurgiczny wykonany z włókniny wiskozowej typu printbonded o gramaturze min 25g/m2, ściągnięty z tyłu gumką. Pakowany w kartoniki, kolor zielony",{"$nulls":3},"szt.",{"v":4000,"d":"4,000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"Czepek w formie beretu, lekki, uniwersalny włókninowy  ściągnięty lekką nieuciskającą gumką, kolor zielony",{"$nulls":3},"szt.",{"v":10000,"d":"10,000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"Czepek w kształcie hełmu zapewniajacy pełną ochronę ( osłonięta głowa i szyja ) wiązany na troki wokół szyi, ze wstawką pochłaniającą pot",{"$nulls":3},"szt.",600,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"Fartuch chirurgiczny niesterylny wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiący barierę dla cząstek o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany z tyłu na troki, rękawy wykończone gumką posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny i nie pylący.",{"$nulls":3},"szt.",{"v":10000,"d":"10,000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"Fartuch chirurgiczny wzmocniony, sterylny",{"$nulls":3},"szt.",{"v":6500,"d":"6,500"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"Folia chirurgiczna o wymiarach 30 x 26 cm +/- 2 cm",{"$nulls":3},"szt.",60,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"Folia chirurgiczna o wymiarach 45 x 55cm +/- 2 cm",{"$nulls":3},"szt.",250,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"Folia chirurgiczna o wymiarach 56 x 82cm +/- 2 cm",{"$nulls":3},"szt.",60,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"Kieszeń dwukomorowa samoprzylepna o wymiarze rozmiar 40x35 ",{"$nulls":3},"kpl.",400,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"Maska chirurgiczna trójwarstwowa hypoalergiczna, odporna na przesiąkanie, wiązana na troki, kolor niebieski",{"$nulls":3},"szt.",{"v":11000,"d":"11,000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"Maska chirurgiczna trójwarstwowa hypoalergiczna, odporna na przesiąkanie, na gumkę, kolor niebieski/zielony",{"$nulls":3},"szt.",{"v":80000,"d":"80,000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"Pokrowiec na aparaturę RTG, sterylny o średnicy 140 cm wykonany z mocnej przezroczystej folii\nPE o gramaturze min. 30 mikronów, ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd",{"$nulls":3},"szt.",230,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"Pokrowiec na aparaturę RTG, sterylny o średnicy 75cm wykonany z mocnej przezroczystej folii\nPE o gramaturze min. 30 mikronów,ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd",{"$nulls":3},"szt.",180,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"Pokrowiec sterylny foliowy na przewody do laparoskopu, złożony teleskopowo z taśmami z samouszczelniającą się elastyczną końcówką, wym.  18x250 cm",{"$nulls":3},"szt.",650,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"Serweta chirurgiczna, sterylna wykonana z\n laminatu nieprzemakalnego, min. 2-warstwowego z otworem otoczonym taśmą lepną o wymiarach: 75x90 cm, otwór o rozmiarze 5x7cm (folia PE min 40 um + włóknina min 23g/m2).",{"$nulls":3},"szt.",{"v":2300,"d":"2,300"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,"Serweta chirurgiczna bez otworu, \nsterylna o rozmiarze\n75x90cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa spunbond 28g/m2 /\nfolia PE 27g/m2. Łączna gramatura serwety min. 55 g/m2.",{"$nulls":3},"szt.",{"v":7700,"d":"7,700"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"Taśma samoprzylepna do serwet w rozmiarze 9x49cm,  wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 i folii PE grubości 27,5 mikronów. Pakowana pojedyńczo w opakowanie sterylne.",{"$nulls":3},"szt.",200,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"Ubranie operacyjne - niejałowe ",{"$nulls":3},"kpl.",700,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"Zestaw do cięcia cesarskiego, sterylny",{"$nulls":3},"kpl.",350,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"Zestaw porodowy, sterylny",{"$nulls":3},"kpl.",300,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"Zestaw serwet do operacji stawu biodrowego, sterylny",{"$nulls":3},"kpl.",200,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"Zestaw serwet do operacji stawu kolanowego, sterylny",{"$nulls":3},"kpl.",100,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,"Zestaw serwet uniwersalny, sterylny",{"$nulls":3},"kpl.",{"v":1300,"d":"1,300"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"Kieszeń samoprzylepna trzykomorowa na narzędzia laparoskopowe, o wymiarach 30x50cm. Wykonana z transparentnej folii PE o grubości 100 mikronów",{"$nulls":3},"kpl.",350,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[27,"Osłona na głowicę USG o wymiarach 13x236cm, wykonana z transparentnego kopolimeru kwasu metakrylowego i akrylanu etylu o gramaturze 50 mikronów. Końcówka osłony (główka) wykonana z polizoprenu. Sterylna",{"$nulls":3},"szt.",250,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[" RAZEM",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[]
[]
[null,"Wymagania stawiane asortymentom z pozycji :"]
[]
[]
["poz.7 Fartuch chirurgiczny, sterylny wykonany z włókniny typu Spunlaced o gramaturze 68 g/m² zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe.  Wzmocnienie frontu wyk z nieprzepuszczalnej, niebieskiej, oddychającej folii polietylenowej o grubości min.35 µm. Wzmocnienie rękawa wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z niebieskiej folii polietylenowej o grubości min. 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru  o gramaturze min. 30 g/m².  Fartuch z tyłu  zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o długości min. 8 cm. Troki przyszyte do fartucha,  złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch  pakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk o wymiarach 40×33 cm (±1%) oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem). Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 214 kPa (w strefie krytycznej i mniej krytycznej); o podwyższonej odporności na wypychanie – na mokro min.124 kPa (w strefie krytycznej), czystość pod względem cząstek stałych min. 3,1 IPM (w strefie krytycznej i mniej krytycznej), pylenie (w strefie krytycznej i mniej krytycznej) min. 3,3 Log10 (liczba cząstek), odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 110 cmH2O. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, \nw celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha. Fartuch pakowany próżniowo w opakowanie folia-folia, podwójne pakowany. \n rozmiar  L, L-L, XL, XL-L, XXL-L, XXL-XL\nDla potwierdzenia wymaganych partametrów do oferty należy dołączyć karty techniczne oferowanego produktu. "]
[]
["poz. 20 Bluza chirurgiczna wyposażona w 3 kieszenie – jedna umiejscowiona na wysokości piersi oraz 2 znajdujące się w dolnej części bluzy, wygodna, komfortowa, oddychająca, przyjemna dla skóry, wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 49g/m2, antystatyczna, plastikowy biały zatrzask przy szyi. Kolor niebieski, rozmiar XS do XXL Spodnie chirurgiczne wiązane na troki z jedną kieszenią z klapką zamykaną na plastikowy biały zatrzask, w pasie wiązane na troki, wygodne, komfortowe, oddychające, przyjemne dla skóry, wykonana z włókniny polipropylenowa o  gramaturze 49g/m2, antystatyczne, rozmiar od XS do XXL\nDla potwierdzenia wymaganych partametrów do oferty należy dołączyć karty techniczne oferowanego produktu. "]
[]
["poz. 21 Zestaw do cesarskiego cięcia, sterylny\nMinimalny skałd i wymiary:\n1. serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm\nposiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów – 1szt.\n2. owinięcie noworotka o wymiarach 90x120cm – 1szt.\n3. taśma lepna o wymiarach 9x49cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm – 1szt.\n4. ręczniki chłonne o wymiarach 18x25cm – 4szt.     \n5. osłona na stolik mayo o wymiarach 79x145cm, obszar chłonny 65x85cm  – 1szt.\n6. serweta na stolik instrumentariuszki służąca jako zawinięcie zestawu o wymiarach 150x190cm, serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 23g/m2 i grubości folii PE min. 55 mikronów. Odporność na przenikanie płynów min. 140cm H2O – 1szt.\n"]
[]
["Poz.22 Zestaw porodowy, sterylny \nSkład zestawu:\na) serweta z taśmą lepną o wymiarach 75x75cm -1szt\nb) Serweta chirurgiczna o wymiarach 75x90cm – 1szt\nc) Serweta chirurgiczna pod pośladki o wymiarach 85x120cm – 1szt\nd) Osłony na kończyny o wymiarach 75x120cm – 2szt\ne) Owinięcie noworodka o wymiarach 100x100cm -1szt\nf) Ręczniki chłonne18x25cm  - 2szt\ng) Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm – 1szt\nh) Serweta  na stolik instrumentalny o wymiarach 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 23 g/m2, folia PE 55 mikronów, obszar chłonny o wymiarach 75x190cm  – 1szt"]
[]
["poz.23 Zestaw do zabiegów endoprotezy biodra, sterylny\nMinimalny skład i wymiary:\na) serweta chirurgiczna do operacji stawu biodrowego o wymiarach min 230/300x330cm posiadająca samouszczelniający otwór o wymiarach 18x22cm i 2 symetrycznie rozmieszczone torby dyslokacyjne z możliwością podłączenia drenu, wyposażona w dwie zintegrowane kieszenie na ssak i koagulację oraz 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep, włóknina trójwarstwowa o gramaturze 30g/m2 oraz folia PE 40 mikronów, dodatkowa warstwa chłonna 50g/m2, gramatura torby 100 mikronów, odporność na przenikanie płynów 127cmH2O, siła rozrywania na sucho/mokro 127/117kPa - 1szt\nb) Serweta z taśmą lepną o wymiarze 75x75cm – 2szt\nc) taśmy samoprzylepne o wymiarach 9x49cm, włóknina poliestrowa o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów – 2szt\nd) pokrowiec na kończynę z nieprzemakalnego laminatu z  o wym. 32 x 120cm - 1szt\ne) ściereczki chłonne o wymiarach 18x25cm - 4szt\nf) serweta na stół instrumentalny o wymiarach 150cmx190cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 23g/m2 oraz\n folii PE 55 mikronów - 1szt\nh)   osłona na stolik mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm z warstwą chłonną o wymiarach 65x85cm - 1szt\ni)  osłona na stolik instrumentalny wzmocniona o wymiarach 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm, służąca jako zawinięcie zestawu, \nwłóknina dwuwarstwowa o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 75 mikronów, odporność na przenikanie cieczy >140cmH2O – 1szt"]
[]
[]
["poz. 24 Zestaw do zabiegów na kończynie dolnej, sterylny\nMinimalny skład i wymiary:\na) Serweta chirurgiczna do operacji kończyny o wymiarach 230x315cm posiadająca samouszczelniający otwór o średnicy 7cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów, włóknina czterowarstwowa o gramaturze 30g/m3 oraz folia PE 15 mikronów, dodatkowa warstwa chłonna 50g/m2 oraz warstwa komfortowa od strony pacjenta 20g/m2, odporność na przenikanie płynów >150cmH2O, siła rozrywania na sucho/mokro 190/102kPa – 1szt\nb) serweta na stół instrumentalny o wymiarach 150cmx190cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55 mikronów - 1szt\nc) pokrowiec na kończynę z nieprzemakalnego laminatu z  o wym. 22x75cm - 1szt\nd) taśmy samoprzylepne o wymiarach 9x49cm, włóknina poliestrowa o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów – 2szt\ne) ściereczki chłonne o wymiarach 18x25cm - 4szt\nf) osłona na stolik mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm z warstwą chłonną o wymiarach 65x85cm - 1szt\ng) osłona na stolik instrumentalny wzmocniona o wymiarach 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm, służąca jako zawinięcie zestawu, włóknina dwuwarstwowa o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 75 mikronów, odporność na przenikanie cieczy >140cmH2O – 1szt\n"]
[]
[]
["poz.25 Zestaw uniwersalny, sterylny\nMinimalny skład i wymiary:\n1. Serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny - 240x150cm - 1szt.\n2. Serwety boczne z taśmą samoprzylepną 90x75cm - 2szt.\n3. Serweta dolna z taśmą samoprzylepną 180x180cm - 1szt.\n4. Taśma samoprzylepna 9x50cm - 1szt.\n5. Ręczniki chłonne 8x17cm - 4szt.\n6. Organizator przewodów - RZEP - 2,5x30cm - 1szt.\n7. Osłona na stolik Mayo 79x145cm, obszar chłonny 65x85cm - 1szt.\n8. Serweta na stolik narzędziowy (owinięcie zestawu) 150x190cm - 1szt.\nSerwety w pozycji 1,2 oraz 3 wykonane z laminatu 2-warstwowego ( folia polietylenowa 27 g/m2 /włóknina polipropylenowa Spunbond 28g/m2). Łączna gramatura każdej z serwet min. 55g/m2.\nOdporność na przenikanie płynów dla wszystkich serwet w strefie krytycznej oraz pozakrytycznej min. 110cm H20. Odporność na rozerwanie na sucho dla wszystkich serwet w strefie krytycznej i pozakrytycznej min. 110 kPa. Odporność na rozerwanie na mokro wszystkich serwet dla strefy krytycznej min. 110Pa.\nOsłona na stolik Mayo wykonana w strefie pozakrytycznej z folii PE 60 mikronów, w strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie włóknina wiskozowa 27g/m2.\n"]
{"$rows_empty":7}
["Wyroby sterylne powinny być gotowe do użycia w warunkach sali operacyjnej z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy.\nNa opakowaniach zewnętrznych wyrobów sterylnych powinny znajdować się 2 samoprzylepne kontrolki (z nr kat, datą ważności i nr serii)  umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacją danego wyrobu.\nWyroby sterylne zgodne z normą PN-EN 13795."]
[]
["Dla potwierdzenia wymaganych partametrów do oferty należy dołączyć karty techniczne asortymentu, wystawione przez producenta gotowych wyrobów po procesie sterylizacji z poz. 7,  20.\n\n\n \n\n"]
[]
[null,"UWAGA !"]
[null,"1.  Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa-  i - Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego. "]
[]
[]
[null,"\"Informacja dla Wykonawcy:\nFormularz cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym \nlub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.\" \n        \n"]

{"sheet":"Pakiet 2","index":1,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"merged":[[2,1,2,3],[12,0,12,7],[17,0,17,11],[19,0,19,11],[20,0,20,11],[22,1,22,2],[23,0,23,11],[25,1,25,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Załącznik nr 2  -  FORMULARZ CENOWY"]
[]
[null,"Pakiet  nr 2 - Odzież, pościel, podkłady jednorazowego użytku niesterylne"]
["Lp.","Nazwa artykułu","Numer katalogowy","Nazwa handlowa ","Producent ","J. m.","Ilość","Cena jedn. netto","Wartość netto stanowiąca iloczyn         A x B = C","VAT  %","Kwota VAT"," Wartość brutto stanowiąca sumę             C + E = F"]
[{"$nulls":6},"A"," B","C","D","E","F"]
[1,"Podkład w rolce  na fotel ginekologiczny nieprzemakalny - podfoliowany  - szerokość 33-35 cm, z perforacją w zakresie od 36 do 50 cm. ",{"$nulls":3},"rolka",340,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"Podkład  w rolce na kozetkę \nnieprzemakalny - podfoliowany szerkość od 49 - 51 cm, z perforacją w zakresie od 36 do 50 cm. ",{"$nulls":3},"rolka",{"v":1800,"d":"1,800"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"Zestaw pościelowy jednorazowy trzyczęściowy\n(poszewka na poduszkę + poszewka na kołdrę+ prześcieradło )",{"$nulls":3},"kpl.",{"v":3100,"d":"3,100"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"Jednorazowy podkład higieniczny o wymiarach 150x200 cm, wykonany z włókniny polipropylenowej spunbond o gramaturze 28 g/m2. Kolor niebieski, lub zielony. Wyrób medyczny klasa I niesterylna",{"$nulls":3},"szt.",{"v":3900,"d":"3,900"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"Jednorazowe włókninowe spodenki do kolonoskopii w kolorze czarnym lub granatowym, gramatura 50 g/m2(+/- 10 g/m2). miękki poliester, wyposażone w wycięcie w części tylnej. Wyrób medyczny klasa I niesterylna",{"$nulls":3},"szt.",{"v":1000,"d":"1,000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"Spódniczka ginekologiczna z włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym, lub niebieskim, granatowym, białym o gramaturze powyżej 15 g/m2 zapewniającej komfort pacjenta. Rozmiar uniwersalny, gdzie, szerokość przed rozciągnięciem wynosi 70 cm, po rozciągnięciu 150 cm (+/- 5 cm), długość 50 cm (+/- 5 cm.).",{"$nulls":3},"szt.",{"v":2000,"d":"2,000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"Klapki jednorazowego użytku z zakrytymi palcami antypoślizgowe, w kolorze białym, szarym lub niebieskim pakowane max. 50 par",{"$nulls":3},"para",{"v":2000,"d":"2,000"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[" RAZEM",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Wymagania stawiane asortymentom z pozycji :"]
[]
[]
["poz. 1 \nJednorazowy nieprzemakalny podkład na fotel ginekologiczny, szerokość 33-35cm, perforacja w zakresie od 36 do 50 cm, długość w rolce 50mb (+/- 1mb). Wykonany z laminatu papier / folia o min. gramaturze podkładu  min. 40 g/m2(+/- 4 g/m2). Kolor niebieski , zielony lub biały. Nie dopuszcza się celulozy makulaturowej w jednej z warstw. Wyrób medyczny. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać czytelną etykietę w języku polskim.\nDla potwierdzenia wymaganych partametrów do oferty należy dołączyć karty techniczne oferowanego produktu. "]
[]
["Poz. 2 \nJednorazowy nieprzemakalny podkład na kozetkę, szerokość 49-51cm, perforacja w zakresie od 36 do 50 cm, długość w rolce 50mb (+/- 1mb). Wykonany z laminatu papier / folia o min. gramaturze podkładu min. 40 g/m2(+/- 4 g/m2) Kolor niebieski, zielony lub biały. Nie dopuszcza się celulozy makulaturowej w jednej z warstw. Wyrób medyczny. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać czytelną etykietę w języku polskim.\nDla potwierdzenia wymaganych partametrów do oferty należy dołączyć karty techniczne oferowanego produktu. "]
["poz. 3 \nKomplet pościeli jednorazowego użytku, wykonany włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30 g/m2,  kolor niebieski lub zielony. Materiał z którego wykonana jest pościel powinien być odporny na uszkodzenia mechaniczne, oraz gładki i przyjemny dla skóry. Skład:\n1 x prześcieradło -150 x 210 cm(+/-10 cm)\n1x poszewka na poduszkę – 80 x 90  lub 80 x 70 cm (+/-1 cm), wyposażona w zakładkę zabezpieczającą przed wysuwaniem poduszki\n1 x poszewka na  kołdrę 150 x 205 cm(+/10 cm)\nOpakowanie jednostkowe  wyposażone w etykietę w języku polskim która zawiera: skład, wymiary, nr ref, nr lot, nazwę producenta, oraz datę ważności. Wyrób medyczny.\nDla potwierdzenia wymaganych partametrów do oferty należy dołączyć karty techniczne oferowanego produktu. "]
[]
[null,"UWAGA !"]
["1.  Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa-  i -Producent- wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie \nart. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego. "]
[]
[null,"\"Informacja dla Wykonawcy:\nFormularz cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym \nlub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.\" \n        "]