Załącznik nr 6

Należy wypełnić dla każdego pakietu oddzielnie

Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego

Składając ofertę w przetargu na dostawę  …………………………………………………….

Należy wpisać nazwę pakietu

pakiet nr  ………..……       oświadczam , że oferuję następujące warunki gwarancji

wpisać nr pakietu

i serwisu pogwarancyjnego

| Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ(art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest również podana wartość, która określa wymagany dopuszczalny zakres danego parametru. Niespełnienie tego warunku również będzie miało skutek jak wyżej. Nie wypełnienie rubryki 4 „Wartość oferowana” jest traktowane jako brak tych warunków w oferowanym zestawie. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | # Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Wartość oferowana | Sposób przyznawania punktów |
| 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Pełna gwarancja urządzenia wykonywana przez autoryzowany serwis producenta liczona od daty odbioru przedmiotu umowy. | ≥ 24 miesięcy |  | największa wartość 800, inne proporcjonalnie mniej |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | podać |  | Bez oceny |
|  | Każda naprawa gwarancyjna aparatu powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Przeglądy gwarancyjne oraz pełna obsługa serwisowa w okresie gwarancji wliczona w cenę zamówienia. Ostatni przegląd na zakończenie gwarancji. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny czas naprawy nie wymagającej wymiany podzespołów od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (podać w godzinach). | ≤ 48 h |  | najmniejsza wartość 100 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
|  | Maksymalny czas naprawy wymagającej wymiany części od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (podać w dniach). | ≤ 5 dni roboczych |  | najmniejsza wartość 100, inne proporcjonalnie mniej |
|  | Jeśli usunięcie awarii we wskazanym czasie jest niemożliwe, Wykonawca na czas naprawy zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, bez dodatkowego wynagrodzenia, aparatu/urządzenia zastępczego, o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż dostarczone w ramach przedmiotu umowy oraz przeprowadzi instruktarz stanowiskowy personelu Zamawiającego, zapewniający personelowi Zamawiającego umiejętność obsługi aparatury/urządzenia zastępczego lub jeżeli dostawa aparatu/urządzenia zastępczego nie będzie możliwa to gwarancja będzie przedłużona o 3 dni za każdy dzień zwłoki w naprawie. | Tak |  |  |
|  | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę naprawianego podzespołu na nowy. | 3 naprawy |  | Bez oceny |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia. | Min 10 lat od daty dostawy aparatu |  | Bez oceny |
|  | Ilość przeglądów technicznych zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd/rok . | Tak podać |  | Bez oceny |
|  | Zapewnienie bezpłatnych modyfikacji oprogramowania (jeżeli dotyczy) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę i przez 365dni w roku | TAK |  | Bez oceny |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim na nośniku elektronicznym i w wersji papierowej do wszystkich oferowanych urządzeń i części systemu. | TAK |  | Bez oceny |
| Łączna liczba punktów możliwa do zdobycia : 1000 punktów Punkty zdobyte w tabeli „Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego” podstawia się do wzoru opisanego w dziale XVIII ust. 4, pkt. 2) SIWZ i wylicza wartość punktową za kryterium „warunki gwarancji”. |  |  |  |  |

Proporcje punktacji za oferowane parametry liczy się w powyższej tabeli wg wzoru:

W of                                                                                                                 W max

Woc  =  ________________________   x     R        lub             Woc  =  ________________________    x      R

W max                                                                                                                  W of

##### Gdzie :

Woc     -  wartość oceniana  w danej pozycji,

Wof      -  oferowana wartość  w danej pozycji,

Wmax   -  najwyższa wartość w danej pozycji,

R         -  ranga – wartość procentowa w danej pozycji określona w kolumnie nr 5

„Sposób przyznawania punktów”.

...................................						.........................................................

(miejscowość i data )                                               		 	 (pieczątka i podpis osoby upoważ.     						                	do reprezentowania Wykonawcy)