## Lista zleceń przeglądów
Załącznik nr 7
WYKAZ SPRZĘTU I HARMONOGRAM
Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Numer seryjny | Rok produkcji | Producent | Numer paszportu technicznego | Jednostka organizacyjna | Termin wykonania
Pakiet nr 4
1. | Komora izolacyjna do transportu pacjentów zakaźnych | BIO-BAG EBV 30/40 | 4-5-250720 | 2020 | EGo Zlin | 295 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | do 06.09.2024
Pakiet nr 7 autoryzacja
1. | Ładowarka do akumulatorów od defibrylatora | 8050-002-15 | H071I27255 | 2007 | ZOLL Medical | 818 | Dział Techniczny | do 25.04.2024
2. | Defibrylator | X-series | AR18C031094 | 2018 | ZOLL Medical | 141 | Oddział ginekologiczny | do 25.04.2024
3. | Defibrylator | X-series | AR18C031091 | 2018 | ZOLL Medical | 143 | Oddział onkologii klinicznej | do 25.04.2024
4. | Defibrylator | X-series | AR18C031093 | 2018 | ZOLL Medical | 144 | Pododdział urazów narządów ruchu i ortopedii | do 25.04.2024
5. | Defibrylator | M-series CCT | T06D79297 | 2007 | ZOLL Medical | 436 | Podstacja ZRM Kobylin | do 25.04.2024
6. | Defibrylator | M-series CCT | T06D79296 | 2007 | ZOLL Medical | 706 | Podstacja ZRM Koźmin Wlkp. | do 25.04.2024
7. | Defibrylator | X-series | AR18E031959 | 2018 | ZOLL Medical | 348 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | do 25.04.2024
8. | Defibrylator | X-series | AR18E031905 | 2018 | ZOLL Medical | 78 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | do 25.04.2024
9. | Defibrylator | X-series | AR18E031958 | 2018 | ZOLL Medical | 79 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | do 25.04.2024
10. | Defibrylator | X-series | AR16L022784 | 2017 | ZOLL Medical | 958 | Zespół Ratownictwa Medycznego Krotoszyn | do 25.04.2024
11. | Defibrylator | M-series CCT | T04L65871 | 2004 | ZOLL Medical | 44 | ZRM zapas | do 25.04.2024
12. | Defibrylator | M-Series ACLS | T09I115251 | 2009 | ZOLL Medical | 839 | ZRM zapas | do 25.04.2024
Pakiet nr 12
1. | Inkubator | V-2100G 1 | 1620688 | 2006 | Atom Medical Corp. | 627 | Oddział noworodkowy | do 16.06.2024
Pakiet nr 20
1. | Materac przeciwodleżynowy | Nimbus Professional | 2100017978 | 2021 | ArjoHuntleigh | 1339 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | do 06.06.2024
2. | Materac przeciwodleżynowy | Nimbus Professional | 2100018103 | 2021 | ArjoHuntleigh | 1340 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | do 06.06.2024
3. | Materac przeciwodleżynowy | Nimbus Professional | 2100012953 | 2021 | ArjoHuntleigh | 1338 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | do 06.06.2024
4. | Podnośnik z funkcją ważenia | Maxi Move | 300338967 | 2019 | ArjoHuntleigh | 1132 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | do 06.06.2024
Pakiet nr 23
1. | Myjka do narzędzi chirurgicznych | G7882 CD | 0743639642 | 2012 | Miele Sp. z o.o. | 162 | Oddział położniczy | do 05.07.2024
2. | Myjka do narzędzi chirurgicznych | G7882 CD | 00/74309344 | 2005 | Miele Sp. z o.o. | 586 | Blok operacyjny | do 05.07.2024
Pakiet nr 27 autoryzacja
1. | Respirator | NPB 980 | 35B2011500 | 2020 | Medtronic | 1172 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | do 11.10.2024
2. | Respirator | NPB 980 | 35B2011516 | 2020 | Medtronic | 1176 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | do 11.10.2024
3. | Respirator | NPB 980 | 35B2011224 | 2020 | Medtronic | 1178 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | do 11.10.2024
Pakiet nr 28
1. | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | EASY Pulse | 4000.001581 | 2021 | Schiller AG | 494 | Zespół Ratownictwa Medycznego Krotoszyn | do 13.07.2024
2. | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | EASY Pulse | 4000.001583 | 2021 | Schiller AG | 493 | Zespół Ratownictwa Medycznego Koźmin Wlkp. | do 13.07.2024
3. | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | EASY Pulse | 4000.001287 | 2022 | Schiller AG | 1173 | Zespół Ratownictwa Medycznego Kobylin | do 13.07.2024
Pakiet nr 35
5. | Pompa do żywienia pozajelitowego | Ambix Activ | 24698019 | 2020 | Fresenius Kabi | 1235 | Oddział chirurgiczny | do 26.04.2024
6. | Pompa do żywienia pozajelitowego | Ambix Activ | 24698011 | 2020 | Fresenius Kabi | 1236 | Oddział chirurgiczny | do 26.04.2024
7. | Pompa do żywienia pozajelitowego | Ambix Activ | 24698006 | 2020 | Fresenius Kabi | 1234 | Zakład Opieki Paliatywnej | do 26.04.2024
8. | Pompa do żywienia pozajelitowego | Ambix Activ | 24698001 | 2020 | Fresenius Kabi | 1233 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | do 26.04.2024
Pakiet nr 38 autoryzacja
1. | Respirator transportowy | Para Pac Plus | 2007358 | 2020 | Smiths Medical | 1171 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | do 25.04.2024
2. | Respirator transportowy | Para Pac Plus | 1801271 | 2018 | Smiths Medical | 1106 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | do 25.04.2024
3. | Respirator pneumatyczny | Para Pac 200D | 04067208 | 2004 | PneuPAC LTD | 523 | ZRM Krotoszyn Zapas | do 25.04.2024
4. | Respirator pneumatyczny | Para Pac 200D | 0909155 | 2009 | PneuPAC LTD | 946 | ZRM Krotoszyn Zapas | do 25.04.2024
Pakiet nr 43
1. | Sterylizator plazmowy | S130D | S130D140919 | 2014 | RENOSEM cO Ltd | 596 | Centralna Sterylizatornia | do 12.07.2024
Pakiet nr 52
1. | Szyna do ćwiczeń biernych kończyny górnej | Fisiotek HP2 | 00745 | 2018 | RIMEC s.r.l | 1083 | Zakład Rehabilitacji | do 24.05.2024
2. | Szyna do ćwiczeń biernych kończyny górnej | Fisiotek HP2 | 00746 | 2018 | RIMEC s.r.l | 1084 | Zakład Rehabilitacji | do 24.05.2024
Pakiet nr 55
1. | Aparat do parametrów biochemicznych | Finecare FIA Meter Plus | FS1131812202875 | 2018 | Guanzgzhon Wondfo Biotech Co., Ltd. | 174 | Oddział noworodkowy | do 22.05.2024
Pakiet nr 57
1. | Aparat do posiewu krwi | BACTEC 9050 | NB 6173 | 2007 | Becton Dickinson | 458 | Pracownia Mikrobiologiczna | do 18.05.2024
Pakiet nr 60
1. | Zestaw napędów ortopedycznych
| Wiertarka ortopedyczna | S8 | 2023300293 | 2020 | Stryker | 1191 | Blok operacyjny | do 05.12.2024
| Piła oscylacyjna | S8 | 2009401133 | 2020 | Stryker | 1192 | Blok operacyjny
| Ładowarka | S7 | 2030708523 | 2020 | Stryker |  | Blok operacyjny
| Nasadka do d. Kirsch 0.7-2.0mm |  | 2009020413 | 2020 | Stryker |  | Blok operacyjny
| Nasadka Hudson MT |  | 20275 | 2020 | Stryker |  | Blok operacyjny
| Nasadka Jocobs 6.35 mm |  | 21061 | 2020 | Stryker |  | Blok operacyjny
Pakiet nr 63
1. | System wspomagania układu oddechowego | OPTiFlow | BX1651712 | 2016 | Fisher & Paykel Healthcare | 92 | Oddział noworodkowy | do 06.06.2024
2. | Lampa do fototerapii noworodków | Neoblue | 29401 | 2016 | Natus Medical Inc. | 234 | Oddział noworodkowy | do 06.06.2024
Pakiet nr 64 autoryzacja
1. | Histeroskop | POWER LED 175 | RR14528 | 2018 | Karl Storz Endoskope | 1093 | Oddział ginekologiczny | do 09.06.2024
Pakiet nr 65
1. | Kolposkop | MK 200 | 181024 | 2018 | Science & Engineering Center Scaner, Ltd. | 249 | Oddział ginekologiczny | do 31.05.2024
Pakiet nr 66
1. | System monitorowania nerwów | NIM Response 3.0 | ZNR3-4170 | 2019 | Medtronic | 311 | Blok operacyjny | do 23.06.2024
Pakiet nr 67
1. | Rektoskop | XD-301 | XD1601151 | 2016 | POLCOMED | 780 | Pracownia endoskopowa | do 31.05.2024
Pakiet nr 71 autoryzacja
1. | Respirator do intensywnej terapii | EVE IN | S07021411001073 | 2021 | Fritz Stephan Gmbh | 1241 | Oddział położniczo-ginekologiczny | do 29.12.2024
2. | Respirator do intensywnej terapii | EVE IN | S07021411001078 | 2021 | Fritz Stephan Gmbh | 1242 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | do 29.12.2024
3. | Respirator do intensywnej terapii | EVE IN | S07021411001033 | 2021 | Fritz Stephan Gmbh | 1240 | Blok operacyjny | do 29.12.2024